| inerWeb Edu | Filière Froid & Climatisation — F. Henninot LP Privé Jacques Raynaud — Campus EQUATIO, Marseille |
| --- | --- |

Séquence S12 — Révision & CCF blanc EP1B

CAP IFCA — 2ᵉ année — Période 6 · Fin d'année · Fiche de séquence enseignant

| Domaine | Mise en service & Analyse du cycle frigorifique | Épreuve visée | CCF EP1 — partie B |
| --- | --- | --- | --- |
| Période | P6 (juin / juillet) | Durée | ≈ 12 h (4 séances) |

INTENTION PÉDAGOGIQUE La séquence S12 consolide l'ensemble de l'année et prépare l'épreuve certificative EP1 partie B. Là où l'EP1A évaluait la préparation d'une installation, l'EP1B évalue l'analyse du fonctionnement du cycle : lecture du diagramme enthalpique (log p–h), relevés pression/température, calcul de la surchauffe et du sous-refroidissement, distinction HP/BP.

Compétences & savoirs visés

| Code | Intitulé | Niveau visé |
| --- | --- | --- |
| C1.1 | Lire et interpréter un document technique (schéma, diagramme enthalpique) | Maîtrisé |
| C1.2 / C1.3 | Décoder, compléter et transmettre des informations techniques | Maîtrisé |
| C2.1 / C2.3 | Organiser des informations, effectuer calculs et conversions | Maîtrisé |
| C4.5 | Mesurer, comparer des grandeurs (P, T, surchauffe, sous-refroidissement) | Maîtrisé |
| C4.6 | Paramétrer / régler une valeur de consigne | En cours |
| C5.1 | Diagnostiquer un dysfonctionnement et analyser l'installation | En cours |

Organisation des séances

| Séance | Support | Contenu | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TP de synthèse | MES + relevés P/T, calcul surchauffe & sous-refroidissement, tracé du cycle | 3 h 45 |
| 2 | Exercices de révision | Révision guidée EP1 : composants, conversions, cintrage, P–T, fluides, cycle | 3 h |
| 3 | Interro | Lecture du diagramme enthalpique + surchauffe / sous-refroidissement | 1 h |
| 4 | Évaluation fin de séquence | CCF blanc EP1B — 6 exercices, /100 points | 1 h 45 |

Matière d'œuvre & ressources

•  Bâti pédagogique froid (groupe de condensation + chambre froide positive), fluide R-449A / R-404A.

•  Manifold BP/HP à flexibles, thermomètre de contact, pince ampèremétrique, détecteur de fuite.

•  Diagramme enthalpique du fluide (planche vierge + corrigée), tables pression–température.

•  Documents ressources EP1 (DR1 à DR6) — code couleur exercice ↔ ressource.

•  EPI : lunettes, gants, chaussures de sécurité.

Critères de réussite

•  Relever HP, BP, températures de saturation et températures mesurées.

•  Calculer et interpréter une surchauffe (4–8 K) et un sous-refroidissement (4–7 K).

•  Placer les 4 points du cycle sur le diagramme enthalpique et distinguer HP/BP.

•  Identifier les composants et leur fonction, choisir un fluide selon son PRG.